| Башҡортостан Республикаһы Борай районы муниципаль районының Баҙраҡ ауыл советы ауыл биләмәһеСоветы Ҙур Баҙраҡ ауылыЛенин урамы,1а,5 телфакс  adm_badrak@mail.ru |  | Республика Башкортостан Совет сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район  д.Большебадраково, ул.Ленина,1а,5 тел.факс  adm_badrak@mail.ru |
| --- | --- | --- |

решение

Шестое заседание                                                                                                      II-го созыва

Об утверждении Правил пожарной безопасности
в границах сельского поселения Бадраковский сельсовет

муниципального района Бураевский  район

Республики Башкортостан

# В соответствии с  п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона  от 18.10.2007 г. № 230_ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий», Уставом  сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан  решил:

- Утвердить  Правила пожарной безопасности в границах сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.  (Прилагается)

Глава сельского поселения

Бадраковский сельсовет

муниципального района

Бураевский район

Республики Башкортостан   				                 Р.М.Галяутдинова

Большебадраково

19.05.2012 года

№ 93

Приложение

к  решению   Совета  сельского  поселения

Бадраковский сельсовет муниципального

района   Бураевский   район  Республики

Башкортостан   от 19.05.2010 г.  № 93

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Общие требования

1. Настоящие Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (далее - Правила) устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане) в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

2. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

4. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

5. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

6. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

7. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

8. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

9. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

II. Населенные пункты

1. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

2. На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

3. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

4. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не разрешается переводить линии связи "01" в таксофонах на платное обслуживание.